## Hoja1
No. | Fecha | Lugar | Evento | No. Lesionados | No. Muertes | Daños aledaños (edificaciones)
1 | Abril de 1995 | Medellín | Explosión por trasvase de contenido, conexión equivocada a otro tanque | 1 | 0 | 1
2 | Diciembre de 1998 | El Cortijo | Explosión de una treintena de globos inflados con gas doméstico | 10 | 0 | 1
3 | Marzo de 2000 |  | Explosión de globos | 12 | 0 | 2
4 | Octubre de 2000 | Bogotá | Explosión de cilindro de oxigeno | 1 | 0 | 1
5 | Septiembre de 2008 | Bogotá | Explosión de bombas infladas con helio | 40 | 0 | 3
6 | Noviembre de 2008 | Bogotá | Explosión de dos pipetas de oxigeno en tapicería | 6 | 1 | 1
7 | Septiembre de 2009 |  | Explosión de cilindros por accidente de vehículo | 0 | 2 | 2
8 | Diciembre de 2009 | Bogotá | Explosión por indacuada manipulación de tanque de helio | 4 | 0 | 1
9 |  | Santander | Explosión por caída de tanque | 1 | 0 | 1
10 | Enero de 2010 | Buenaventura | Explosión por manipulación indevida de un cilindro de gas en taller de soldadura | 0 | 2 | 1
11 | Febrero de 2010 | Medellín | Explosión de bombas de helio | 25 | 0 | 1
12 | Febrero de 2010 | Ibague | Explosión de caldera en hospital | 10 | 0 | 1
13 | Mayo de 2010 | Bogotá | Explosión de cilindro en fabrica de muebles | 3 | 1 | 1
14 | Junio de 2010 | Soacha | Explosión de pipeta de gas por mal mantenimiento en fabrica metalurgica | 5 | 3 | 1
15 | Febrero de 2012 | Sabaneta | Explosión de pipas de acetileno | 2 | 0 | 1
16 | Abril de 2012 | Guachené | inceneración de un camión tipo cisterna el cual se hallaba descargando oxigeno líquido | 3 | 0 | 1
17 | Septiembre de 2013 | Calí | Explosión de pipeta de oxigeno que se usaba para suministrar soporte respiratorio | 1 | 1 | 1
18 | Septiembre de 2014 | Bucaramanga | Explosión de cilindros en fabrica por llenado | 1 | 0 | 1
19 | julio de 2015 | Medellín | Explosión de globos | 4 | 0 | 1
20 | Octubre de 2015 | Manizales | Explosión de globos | 10 | 0 | 1
21 | Febrero de 2016 | Barranquilla | Explosión de tanque de helio | 8 | 0 | 1
22 | Mayo de 2017 | Bogotá | Explosión de tanque de oxigeno por corto circuito | 2 | 0 | 1
23 | Mayo de 2017 | Medellín | Explosión de pipeta de helio casero | 2 | 0 | 1
24 | Mayo de 2017 | Bogotá | Explosión de cilindro con fuga | 1 | 1 | 12
25 | Diciembre de 2017 | Cartagena | Explosión de cilindro usado para inflar globos | 0 | 0 | 1
26 | Enero de 2018 | Bogotá | Explosión de cilindros de oxigeno | 1 | 0 | 3
Total |  |  |  | 153 | 11 | 43